[image: image1.png]-lD TY9PBIAEHTHOCTD



[image: image2.png]PA3SPABOTAHO N
MPOV3BEAEHO

POCCun
C roPOoOCTbBHO





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление пункта учёта и редуцирования газа 
	1. Сведения о заказчике:

	Предприятие:
	Конечный заказчик:

	Контактное лицо: 
	Тел./e-mail:

	Должность: 
	Дата заполнения:
	 


	2. Основные технические требования

	1
	Тип газорегуляторного пункта 

(нужное подчеркнуть)
	- на раме
- в блок-боксе

- в шкафу

	2
	Аттестованное давление в газопроводе, МПа
	

	3
	Давление на входе в ГРП, МПа:
- зимой

- летом
	

	4
	Количество выходов, шт. (от 1 до 4)
	

	5
	Давление на выходе из ГРП, МПа:
- выход 1

- выход 2

- выход 3

-________
	

	6
	Минимальный/максимальный расход газа, м3/ч:
- нитка 1

- нитка 2

- нитка 3

- _______
	

	7
	Требования к узлу учета газа: (нужное подчеркнуть)
- наличие корректора

- необходимость полного/частичного дублирования средств измерений (вычислителя, преобразователя температуры, преобразователя давления)
- необходимость учета расхода на собственные нужды
	- да

- нет

- да

- нет

- да

- нет



	7
	Сертификация ГАЗСЕРТ/ ИНТЕРГАЗСЕРТ
(нужное подчеркнуть)
	- да

- нет

	8
	Отопление

(нужное подчеркнуть)
	- да

- нет 

	9
	Тип отопления

(нужное подчеркнуть)
	- водяное 

- электрическое

- _____________ 

	10
	Электроснабжение

(нужное подчеркнуть)
	- да

- нет

	11
	Оснащение узла учета электрической энергии

(нужное подчеркнуть)
	- да

- нет

	12
	Наличие системы телеметрии

(нужное подчеркнуть)

	- да (указать тип телеметрии)

__________________________

- нет

	13
	Контроль загазованности

(нужное подчеркнуть)
	- да

- нет

	14
	Пожарно-охранная сигнализация

(нужное подчеркнуть)
	- да

- нет

	15
	Дополнительные сведения


	


_____________________/ (подпись ответственного менеджера)

_____________________/ (подпись заказчика)                                      
Научно-производственное объединение


«Турбулентность-ДОН»





� HYPERLINK "http://www.turbo-don.ru" �www.turbo-don.ru�, e-mail: � HYPERLINK "mailto:info@turbo-don.ru" �info@turbo-don.ru�


Тел. (863) 203-77-80





ИНН: 6141021685,     ОГРН 1036141003865


129110, Москва г, Гиляровского ул, дом 47, строение 5, этаж 5 пом.II, ком. 2   


Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797.











2

